Объявления

| № | Наименование товаров | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Место и срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96 луночный ПЦР планшет прозрачный, без юбки, бесцветный | шт | 10 | 233100 | 2 331 000 | г.Талдыкорган ул.Жансугурова 1/15 |
| 2 | Пленка для 96-луночных ПЦР планшетов, оптически прозрачная, клейкая | шт | 10 | 203500 | 2 035 000 |  |
| 3 | Наконечники Magnetik Tip comp на 96 образцов | шт | 50 | 3700 | 185 000 |  |
| 4 | Глубоколуночный планшет для станции выделения РНК/ДНК | шт | 60 | 3700 | 222 000 |  |
| 5 | Штатив магнитный для микропробирок объемом 1,5/2.0 мл на 16 гнезд | шт | 3 | 124024 | 372 072 |  |
| 6 | Транспортная среда (система) CVIR для вирусов, микоплазм, хламидий (модифицированная ) для сбора и транспортировки клинических образцов для последующего исследования на вирусы, в т.ч. на коронавирус (COVID -19) методом ПЦР . Комплект упакован в полимерно-бумажную упаковку: 1.Среда CVIR – 3,0мл в полистироловой пробирке. 2 Стерильный назальный тампон упакован индивидуально. 3. Стерильный фарингеальный тампон упакован индивидуально. Вторичная упаковка. Комплект упакован в коробки. | комплект | 960 | 2035 | 1 953 600 |  |
| 7 | Тонкостенные бесцветные пробирки для ПЦР объемом 0,2мл с плоской оптической крышкой В упаковке 1000 штук | уп | 1 | 42846 | 42846 |  |
| 8 | Настольный вращающийся штатив «карусель» для 6 полуавтоматических дозаторов | шт | 6 | 204600 | 1 227 600 |  |
| 9 | Штатив пластиковый для микропробирок объемом 1,5 – 2,0 мл | шт | 5 | 18500 | 92 500 |  |
| 10 | Штатив пластиковый для микропробирок объемом 0,2мл | шт | 5 | 11415 | 57 075 |  |
| 11 | Облучатель бактерицидный передвижной | шт | 1 | 97200 | 97 200 |  |
| 12 | Гигрометр медицинский | шт | 3 | 2930 | 8 790 |  |
| 13 | Дозаторы – распылители для спирта (дезинфицирующего средства) | шт | 2 | 1760 | 3 520 |  |