Заявка ОАРИТ   2021г.

| № | Наименование препарата | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противопролежневые матрас: Статичные В данном случае речь идет про простые и наиболее распространенные приспособления, которые не отличаются высокой стоимостью, однако выполняют все необходимые функции. Такие варианты обладают средней жесткостью, которая в свою очередь не подвергается регулировке. Также дело обстоит с допустимой нагрузкой, такой параметр тоже не доступен для регулировки. К этому типу относятся ячеистые матрасы, а кроме того варианты с наполнителем. Динамичные Здесь речь идет про более сложные конструктивные элементы. Дополнительно следует выделить высокую стоимость оборудования из-за наличия встроенного вспомогательного оснащения. К этому варианту относятся любые виды приспособлений, которые оснащены дополнительными функциями. Как правило, здесь применяется наличие обдува, компрессор, а кроме того массаж и вентиляция. Несмотря на высокую цену, именно такие конструкции чаще всего применяются в больницах. Характеристики: Ткань матраса имеет специальную лазерную микроперфорацию, что поддерживает терморегуляцию тела, охлаждает и обсушивает кожу. Материал (поливинилхрорид) отличается прочностью и гипоаллергенностью. Матрас рассчитан на максимальную нагрузку до 120 кг. Массажное действие обеспечивает автоматический компрессор, который каждые 6 минут подает воздух в ячейки в определенном шахматном порядке. Компрессор укомплектован предохранителем, разъемным сетевым шнуром и специальным креплением на спинку кровати. Размер матраса стандартный – 200х90х11см. Цвет — бежевый Масса компрессора – 1,5 кг, вес матраса – 2 кг. В комплект с матрасом входит съемный чехол, руководство по использованию и набор для ремонта, включающий клей и 2 заплаты. | Шт шт | 10 10 | 38630 72250 | 386 300 722 500 |
| 2 | Тест- полоски для определения концентрации глюкозы в капелярной крови АТ Care №50 Характеристика Тест- полоски предназначен для определения концентрации глюкозы в капелярной крови в клинико – диагностической лаборатории,самоконтроль,Используется совместно с Экспресс – анализатором концентраций глюкозы, в капелярной крови АТ Care | упк | 300 | 11500 | 3 450 000 |