| № | Наименование, сорт, размер | Ед.изм | количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские тонометры | шт | 5 | 10000 | 50000 |
| 2 | Пульсоксиметр для детей | шт | 10 | 6000 | 60000 |
| 3 | Глюкометр | шт | 10 | 5000 | 50000 |
|  | Общая сумма |  |  |  | 160 000 |

| № | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские тонометры | Предназначен для измерения давления у новорожденных, младенцев и детей, 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. Металлический анероидный манометр |
| 2 | Пульсоксиметр для детей | Перезаряжаемая литиевая батарея с удобным интерфейсом типа "С " Двухцветный дисплей OLED · Отображаемая информация: SpO2, частота пульса, индикатор заряда батареи, шкала пульса · Диапазон измерения SpO2: 35-99% · Диапазон измерения пульса: 30-250 уд/мин · Тип источника питания: 2 батарейки типа «ААА» - Предназначен для детей до 12 лет · Масса: 50 г (включая батарейки) |
| 3 | Глюкометр | - Экспресс-глюкометр – портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы. Прибор разработан для проведения различных анализов как в домашних условиях, так и для профилактического осмотра в медицинских организациях, при помощи простой замены полосок. Анализатор работает на тест-полосках глюкозы-. В системе используется технология проведения анализа: АМПЕРОМЕТРИЯ с использованием ЭЛЕКТРОДНЫХ полосок для определения содержания глюкозы 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип – CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). |