|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед** | **Кол-во** | **Характеристика** | **цена** | **сумма** |
| **1** | Пакет для трупов | **шт** | **30** | Мешок патологоанатомический предназначен для транспортировки тел умерших.  Цвет мешка черный, непрозрачный, с ручками и без ручек. Материал изготовления - полиэтилен высокого давления, влагонепроницаем. Размер 2000мм\*900мм, толщиной 150 мкм и 180 мкм .  Выдерживает нагрузку 110-150 кг.  Замок-вставка типа "Молния" - пришита нитками к мешку по всей длине и располагается по центру лицевой стороны. | **3245** | **97350** |
| **2** | Гель для узи аппаратов 5 л | **л** | 5 | акустически корректен в широкой области частот;  • полностью водорастворим;  • гипоаллергенен, бактериостатичен и нетоксичен;  • не оставляет пятен на одежде и не наносит вреда датчикам аппаратуры. | **4150** | **20750** |
| **3** | Лампа бактерицидная | **шт** | **30** | Номинальная мощность:15 Вт.  Напряжение:55 В.  Длина:437 мм.  Диаметр трубки:25,0 мм.  Номинальный срок службы:9000 ч.  Цоколь:G13.  Материал колбы:боросиликатное стекло.  Материал цоколя:алюминий.  Подходят для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей.  Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств  – Низкое содержание ртути  – Без выделения озона  – Продолжительный срок службы (9 000 ч) благодаря специальному покрытию колбы  Интенсивное УФ(-С) излучение с длиной волны 253,7 нм | **9410** | **282300** |
| **4** | Бактерицидные медицинские лампы | **шт** | **30** | Мощность лампы 30 W  Напряжение 220 V  Частота 50 Hz  Ток 0,14 А  Длина волны λ: 0,95  Пик излучения на длине волны 253,7 нм  Срок службы 8000 часов  Рекомендуемая площадь: 25 кв.м  Диаметр трубки (D) 26 мм  Длина излучателя (A) 894,6 мм  Длина с цоколем (B) 907,1 мм  Общая длина (C) 908,8 мм  Масса лампы 0,12 кг  Тип цоколя G13 | **17400** | **522000** |
|  |  |  |  |  |  | **922400** |