|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование**  | **Ед** | **Кол-во**  | **Характеристика** | **цена** | **сумма** |
| **1** | Пакет для трупов | **шт** | **30** | Мешок патологоанатомический предназначен для транспортировки тел умерших.Цвет мешка черный, непрозрачный, с ручками и без ручек.Материал изготовления - полиэтилен высокого давления, влагонепроницаем. Размер 2000мм\*900мм, толщиной 150 мкм и 180 мкм .Выдерживает нагрузку 110-150 кг.Замок-вставка типа "Молния" - пришита нитками к мешку по всей длине и располагается по центру лицевой стороны. | **3245** | **97350** |
| **2** | Гель для узи аппаратов 5 л | **л** |  5 |  акустически корректен в широкой области частот;• полностью водорастворим;• гипоаллергенен, бактериостатичен и нетоксичен;• не оставляет пятен на одежде и не наносит вреда датчикам аппаратуры. | **4150** | **20750** |
| **3** | Лампа бактерицидная  | **шт** | **30** | Номинальная мощность:15 Вт.Напряжение:55 В.Длина:437 мм.Диаметр трубки:25,0 мм.Номинальный срок службы:9000 ч.Цоколь:G13.Материал колбы:боросиликатное стекло.Материал цоколя:алюминий.Подходят для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей.Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств– Низкое содержание ртути– Без выделения озона– Продолжительный срок службы (9 000 ч) благодаря специальному покрытию колбыИнтенсивное УФ(-С) излучение с длиной волны 253,7 нм | **9410** | **282300** |
| **4** | Бактерицидные медицинские лампы  | **шт** | **30** | Мощность лампы 30 WНапряжение 220 VЧастота 50 HzТок 0,14 АДлина волны λ: 0,95Пик излучения на длине волны 253,7 нмСрок службы 8000 часовРекомендуемая площадь: 25 кв.мДиаметр трубки (D) 26 ммДлина излучателя (A) 894,6 ммДлина с цоколем (B) 907,1 ммОбщая длина (C) 908,8 ммМасса лампы 0,12 кгТип цоколя G13 | **17400** | **522000** |
|  |  |  |  |  |  | **922400** |