| № | Наименование, сорт, размер | описание | Ед.изм | количество | Цена | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа | - Бактерицидная лампа ДБ15 45 см. Предназначена для установки с целью дезинфекции воздуха и воды в медицинских учреждениях. - Мощность, Вт 15 - Тип цоколя G13 - Срок службы, ч 9000 - Бактерицидный поток, W 4,9 - Тип колбы Т8 - Длина лампы, мм 437,4 | шт | 200 | 8000 | 1 600 000 |
|  |  |  |  | итого |  | 1 600 000 |