Объявление

Повторное проведении закупа питательных сред и ИМН для бактериологической лаборатории

способом запроса ценовых предложений

| № | Наименование товара | Ед.изм | Необходимый объем | Место поставки | Сумма выделенная для закупа (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АгарПлоскирева ГРМ (Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая) 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 10 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 409 750 |
| 2 | Агар Эндо ГРМ (Питательная среда для выделения энтобактерий сухая) 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 15 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 554 100 |
| 3 | Висмут сульфит агар ГРМ агар (Питательная среда для выделения сальмонелл сухая) 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 10 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 415 400 |
| 4 | Агар для выделения сафилококка (Питательная среда для выделения стафилококков сухая) 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 10 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 287 300 |
| 5 | Менингоагар (Питательный агар для культивирования и выделения менингококков сухая) 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 1 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 107 141 |
| 6 | Мясопептонный агар (Питательный агар для культивирования микроорганизмов) 400 мл | Фл 0,4 л | 30 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 852 900 |
| 7 | Тиогликолевая среда (Питательная среда для контроля стерильности сухая) 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 3 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 199 962 |
| 8 | Бульон Сабуро сухой 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 3 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 86 655 |
| 9 | Сухой питательный бульон, бульон для культивирования микроорганизмов, ГРМ, 250 гр, сухой, кг | кг | 1 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 34 635 |
| 10 | Агар для выделения коринебактерий, коринетоксагар (Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов, сухая) 1 кг, фасовка 250 гр. | кг | 4 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 449 760 |
| 11 | Среда Пизу (Питательная среда для идент. Коринебактерий по тесту расщ-я цистина сухая) 1 кг, фасовка 250гр. | кг | 0,5 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 47 837,50 |
| 12 | Индикаторная бумага pH, 1-14 катушка из 5 метров, ширина 7 мм. | в плотной таре, со шкалой | 2 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 23 520 |
| 13 | Окраска по Грамму, набор красителей для окраски по Граму 50 определений | комплект | 15 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 60 900 |
| 14 | Краситель Азул-Эозин по Романовскому с буфером, 1 литр (разв 1:20) | фл | 1 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 3 640 |
| 15 | Теллурит калия 2%, 5 мл, №10 раствор | уп по 10 амп | 10 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 43 260 |
| 16 | Иммерсионное масло, 100 мл, синт, Агат ТИП-А Классическое, 1 фл. | фл | 10 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 15 900 |
| 17 | D-Глюкоза (Декстроза) (MONO) (EXTRA PURE) 500 г | фл | 1 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 3 640 |
| 18 | Натрия хлорид (хлористый натрий) EXTRA PURE фл. 500 гр. | кг | 2 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 6 160 |
| 19 | Глицерин (чда) кг | л | 2 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 7 840 |
| 20 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические, химические, одноразовые 132*С, наружние, б/ж, упак МедИС-132/20-1, 1000 тестов | уп | 5 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 17 600 |
| 21 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические, химические, одноразовые 121*С, наружние, б/ж, упак МедИС-121/20, 1000 тестов | уп | 5 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 59 700 |
| 22 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические, химические, одноразовые 180*С, наружние, б/ж, упак МедИС-180/60-1, 1000 тестов | уп | 1 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 14 175 |
| 23 | Пробирка химическая, диаметр-16 мм, высота -15 см | шт | 200 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 10 200 |
| 24 | Стакан с носиком на 250 мл, высокий В-250 со шкалой | шт | 5 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 3200 |
| 25 | Воронка лабораторная (диаметр 100 мм), В-100х150 | шт | 5 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 5225 |
| 26 | Пробирка одноразовая стерильная с вискозным тампоном на палочке. Тампон с деревянной ручкой в транспортировочной пробирке 12х160 мм без транспортной среды, стерильный | шт | 2000 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 210 000 |
| 27 | Чашка Петри одноразовая, стерильная, диаметр 90 мм, тройная вентиляция, стерильная, в упаковке 20 шт | уп | 10 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 23 250 |
|  | Стерильная одноразовая пробирка с закручивающей крышкой, РР, 15 мл, коническая в индивидуальной упаковке, стерильная | шт | 50 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 3 850 |
| 28 | Крафт бумага для упаковки лабораторной посуды 1000*1060 мм, в упаковке по 5 кг. | кг | 8 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 65 240 |
| 29 | Наконечник 10 мкл, бесцветный, универсальный, свободный от ДНК/РНК, в упаковке 1000 шт | уп | 3 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 24 990 |
| 30 | Наконечник 200 мкл, 2-200 мкл, желтые, в упаковке 1000 шт | уп | 5 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 22 155 |
| 31 | Наконечник 1000 мкл, голубые, стерильные, в упаковке 1000 шт | уп | 2 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 8 876 |
| 32 | Часы лабораторные, процедурные ПЧ-3 | шт | 2 | г. Талдыкорган, ул. Абая, 243 | 124 600 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 203 361,50 |