**ИМН для ПЦР лаборатории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | июнь-август | Примечание | Цена 1 набора |
| 1 | Штатив «Рабочее место» для микропробирок 1,5мл (коническая форма лунок) на 50 мест | шт | 2 |  | 15 000 |
| 2 | Штатив «Рабочее место» для микропробирок 0,2мл (коническая форма лунок) на 50 мест | шт | 2 |  | 15 000 |
| 3 | Наконечники с фильтром стерильные прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в штативах до 200мкл № 96 | уп | 3 |  | 50 000 |
| 4 | Наконечники с фильтром стерильные прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в штативах до 100мкл № 96 | уп | 3 |  | 50 000 |
| 5 | Наконечники с фильтром стерильные прозрачные не содержащие ДНКазыи РНКазы в штативах до 1000мкл № 96 | уп | 3 |  | 50 000 |
| 6 | Наконечники с фильтром стерильные прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в пакетах (1000шт) до 200мкл | пакет | 3 |  | 50 000 |
| 7 | Наконечники с фильтром стерильные прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в пакетах (1000шт) до 100мкл | пакет | 3 |  | 50 000 |
| 8 | Наконечники с фильтром стерильные прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в пакетах(1000шт) до 1000мкл | пакет | 5 |  | 50 000 |
| 9 | Емкость – контейнер ЕДПО – 1 – 0 ,1; объем 1литр | шт | 4 |  | 5 500 |
| 10 | Комплект для взятия образцов (транспортная среда + зонд для забора биологического материала). Стерильный 1уп =2000 комплектов. Зонд стерильный из полистерола с вискозным тампоном. Размер зонда: 150м\*2,5мм, длина тампона максимально 5,5мм. Индивидуально упакован. Вирусная транспортная среда в пробирках с крышкой, стерильная, для транспортировки ПЦР проб без заморозки. Размер пробирки мин. 2мл., количество среды в пробирке мин. 1 мл  | Комплект |  2 | Срок годности до 01.01.2021г. |  800 000 |
| 12 | 96 луночный ПЦР планшет прозрачный, бесцветный. 50 шт/уп, Bio Rad Laboratories | уп | 1 |  | 165 000 |
| 13 | Стрипы для ПЦР, 8 пробирок в стрипе | шт | 125 |  | 400 |
| 14 | Одноразовая пластиковая насадка на магнитные стержни для использования с системой выделения Auto Pure 96 (наконечники Magnetik Tip comp на 96 образцов) | шт | 25 |  | 3 765 |
| 15 | Глубоколуночный планшет для станции автоматического выделения РНК/ДНК | шт | 150 |  | 3 865 |
| 16 | Тонкостенные бесцветные пробирки для ПЦР объемом 0,2мл с плоской оптической крышкой (уп – 1000шт) | уп | 1 |  | 42 846 |
| 17 | Пленки для ПЦР планшетов полимерные (термост., клейкие, ультрапр.) 100 шт/уп | уп | 3 |  | 150 000 |
| 18 | Наконечники без фильтра стерильные прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в пакетах (1000шт) до 200мкл | пакет | 3 |  | 50 000 |
| 19 | Наконечники без фильтра стерильные прозрачные не содержащие ДНКазы и РНКазы в пакетах (1000шт) до 100мкл | пакет | 3 |  | 50 000 |