| № | Наименование | Ед. изм | Июнь-август | Примечание | Цена 1 набора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADVIA Centaur Wash solution 1-Промывочный раствор (2*1,500мл) | упаковка | 2 |  | 23 408 |
| 2 | ABX Diluent 20L | канистра | 8 |  | 47 500 |
| 3 | ABX Cleaner 1л | фл | 12 |  | 17 380 |
| 4 | Thrombin reagent | уп | 6 |  | 55 300 |
| 5 | АВХ Alphalase | фл | 4 |  | 66 348 |
| 6 | ABX EOSINOFIX 1L | фл | 4 |  | 70 519 |
| 7 | ABX Bazolyse II | фл | 4 |  | 70 810 |
| 8 | Набор чашек для плазмы 3,5мл (3,5мл*1000) | уп | 2 |  | 69 035 |
| 9 | Прибор СОЭ-метр на 20 гнезд (аппарат Панченкова), в комплекте: 20пробок+20 пипеток | шт | 5 |  | 8 500 |
| 10 | Ферритин ABX Pentra Ferritin 2 | фл | 10 |  | 117 000 |
| 11 | Наконечники 5-200мкл без фильтра (уп. 1000шт | уп | 2 |  | 5 000 |
| 12 | Наконечники без фильтра 1000мкл | уп | 2 |  | 5 000 |
| 13 | Реакционные кюветы на анализатор для CS 2500 (уп 3000шт.) | уп | 1 |  | 355 500 |