**ИМН для КДЛ лаборатории повторно**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | 2021г | Примечание | Цена 1 набора | общая |
| 1 | Прибор СОЭ-метр на 20 гнезд (аппарат Панченкова), в комплекте: 20пробок+20 пипеток | шт | 5 |  | 8 500 | 42500 |
| 2 | Реагентный пакет для ионно-селективного модуля Humalyte Plus «Reagent Paсk for Humalyte Plus»(17470/83) | набор | 6 | Срок годности до 01. 2022г. | 432 610 | 2595660 |
| 3 | CUVETTE (SUC – 400A) | уп | 2 |  | 355 500 | 711000 |