| № | Наименование | Краткая техническая характеристика | Ед-ца измер | Кол-во | Цена ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ для Rapidpoint 500 (400 иссл.)) | "Измерительный патрон, система полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." | шт. | 6 | 918000 |
| 2 | (Картриджи для промывки (4 шт.)) для Rapidpoint 500 | "Патрон для промывки/слива.Упаковка 4 патрона для промывки/слива. Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-25°С." | шт. | 6 | 169 490 |