**на медикаменты и изделия медицинского назначения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Наименование | Ед. изм | Колво | Доп.описание | Цена за ед (тенге) |
| Набор реагентов для выделения ДНК/РНК из биологического материала методом магнитной сорбции на 96 реакций в комплекте с Набором реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2- на 96 реакций. Минимум 3 канала детекции, 3 гена. Чувствительность не более 100 копий на мл. Возможность работы на станциях автоматического выделения Alsheng Auto Pure (Vitanova AutoVag 96) | комплект | 20 | Срок годности до 01.01.2021г.  Срок поставки по заявки заказчика 5-7 дней с момента подписания договора | 280 000 |