**МИ для КДЛ лаборатории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | 2021г | Примечание | Цена 1 набора |
| 1 | Ферритин АВХ Pentra Ferritin 2 на анализатор АВХ Pentra XL400 | флакон | 20 | Срок годности до 01.2022г. | 174 300 |
| 2 | Bilirubin Total СP на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 10 | Срок годности до 01.2022г. | 17 100 |
| 3 | ABX Pentra Albumin CP на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 2 | Срок годности до 01.2022г. | 13 300 |
| 4 | Калибратор ферритина (ABX Pentra Ferritin Cal ) на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 7 | Срок годности до 01.2022г. | 102 900 |
| 5 | ABX Pentra AST CP на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 10 | Срок годности до 01.2022г. | 18 400 |
| 6 | ABX Pentra ALT CP на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 10 | Срок годности до 01.2022г. | 18 400 |
| 7 | ABX Pentra Amylase CP на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 3 | Срок годности до 01.2022г. | 51 400 |
| 8 | АВХ Pentra Clean-Chem на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 15 | Срок годности до 01.2022г. | 13 600 |
| 9 | ABX Pentra Magnesium RTU на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 1 | Срок годности до 01.2022г. | 27 000 |
| 10 | АВХ Pentra Calcum AS CP(общий кальций) на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 1 | Срок годности до 01.2022г. | 41 500 |
| 11 | ABX Alphalyse II 0.4L на анализатор АВХ Pentra XL80 | фл | 4 | Срок годности до 01.2022г. | 71 800 |
| 12 | ABX Diluent 20L на анализатор АВХ Pentra XL80 | канистры | 12 | Срок годности до 01.2022г. | 59 900 |
| 13 | АВХ Pentra Creatinin 120 CP на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 30 | Срок годности до 01.2022г. | 15 400 |
| 14 | Ca Clean I 1×50 на анализатор SYSMEX CS - 2500 | фл | 5 | Срок годности до 01.2022г. | 53 000 |
| 15 | ABX Minocal calibrator 2.ml на анализатор АВХ Pentra XL80 | фл | 1 | Срок годности до 01.2022г. | 67 900 |
| 16 | Procalcitonin CHECK-1  № 20 нa анализатор Easy Reader | уп | 40 | Срок годности до 01.2022г. | 107 800 |
| 17 | АВХ Pentra RF CAL на анализатор АВХ Pentra XL400 | фл | 1 | Срок годности до 01.2022г. | 105 400 |
| 18 | CUYETTE (SAC-400A) на анализатор SYSMEX CS - 2500 | упак | 2 |  | 355 300 |
| 19 | INNOVANCE D-DIMER на анализатор SYSMEX CS - 2500 |  | 2 | Срок годности до 01.2022г. | 415 250 |
| 20 | Термопленка 5\*30\*12 | шт | 20 |  | 450 |
| 21 | ADVIA Centaur Wash solution 1-Промывочный раствор (2\*1,500мл) | упак | 1 | Срок годности до 01.2022г. | 24 60 |