**Объявления на медицинских изделий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | количества | Цена ед | Общая сумма |
| 1 | Вешалка для хранения рентгенозащитный одежды передвижная Мобильная вешалка д/фартука на колесах **Техническое описание** Вешалка для фартуков, металлическая, передвижная. При необходимости зафиксировать на одном месте снабжена специальными стопорами на колёсах. Порошковая окраска для износостойкости. (5 вешалок-плечики)Размер 1800х800 | Шт | 2 | 45 000 | 90 000 |
| 2 | Малая защитная ширма персонала (для защиты нижней части тела человека) **Техническое описание** р/защитная односекционная 1метр\*1метр,на колесиках,эквивалент1,0мм свинца | шт | 1 | 252000 | 252000 |
| 3 | Юбка защитная (тяжелая) свинцовый эквивалиент не менее 0,50 Pb Для защиты со всех сторон области гонад и костей таза№ длина не менее 35 см. | Шт | 1 | 138500 | 138500 |
|  | итого |  |  |  | 480 500 |