**Объявления на медицинские изделия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена ед | Общая сумма |
| 1 | Канюля назальная кислородная неонатальная для подачи кислородной смеси для новорожденных (размер XS, с мягкими изогнутыми зубцами) | Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для новорождённых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 2,0/8,5мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Для аппарата Боброва и концентратов кислородных. | шт | 100 | 650 | 65 000 |
|  | итого |  |  |  |  | 65 000 |